## 1 Vzdrževanje dvigal
Ponudnik |  |  | Naročnik:
________________________________ |  |  | BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO | [5 empty] | OBR - 1
________________________________ |  |  | Strahinj 99
________________________________ |  |  | 4202 Naklo
PREDRAČUN ZA VZDRŽEVANJE DVIGAL št.________
Z.Š. | Proizvajalec, tip dvigala in leto izdelave | Tehnične lastnosti dvigala | EM | Cena EM v EUR brez DDV | Vzdrževalno obdbje (leta) | Vrednost celotnega vzdrževalnega obdobja v EUR brez DDV | % popusta | Vrednost popusta v EUR brez DDV | Vrednost EUR z odštetim popustom
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4x5/100 | 7=4-6
1. | Schindler S5300. Leto izdelave 2014. (SLO1001267) | Električno osebno dvigalo, nosilnost dvigala 675kg ali 9 oseb, nazivna hitrost 1,0 m/s, število postaj 2, število dostopov 2. Zbirno G/D krmiljenje, moč pogonskega motorja 4,6kW. | 1 leto |  | 4
2. | Schindler S5300. Leto izdelave 2014. (SLO1001268) | Električno osebno dvigalo, nosilnost dvigala 675kg ali 9 oseb, nazivna hitrost 1,0 m/s, število postaj 2, število dostopov 2. Zbirno G/D krmiljenje, moč pogonskega motorja 4,6kW. | 1 leto |  | 4
3. | Sec d.o.o. Leto izdelave 2005 | Osebno hidravlično dvigalo, nosilnost dvigala 630kg ali 8 oseb, število postaj 3. | 1 leto |  | 4
SKUPAJ vrednost EUR brez DDV s popustom
DDV _________ %
SKUPAJ vrednost EUR z DDV
Ponudnik mora v skopu predračuna zagotoviti:
Redne preglede in preventivno vzdrževanje dvigal v skladu s standardom EN 13015 ter pravilnikom o varnosti dvigal.
Storitve in material za izvedbo preventivnega vzdrževanja.
Prisotnost serviserja pri letnih periodičnih pregledih dvigal.
Odvoz in uničenje nadomeščenih komponent in zamenjanjega olja in maziv.
Ostali pogoji:
Zagotovitev ustrezne servisne službe za odpravo napak.
Odprava napak v najkrajšem možnem času, najkasneje v treh dneh od prijave napake.
Razpoložljivost originalnih nadomestnih delov v času trajanja vzdrževalnega obdobja.
Ponudnik mora razpolagati z opremo za elektronsko testiranje in prilagoditev nastavitev dvigala ter na željo naročnika nastavitve prilagoditi.
Termine izvedbe vzdrževanja se določi po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.
Ostali stroški, ki niso zajeti v ponudbi se zaračunajo po veljavnem ceniku, ki ga ponudnik priloži tej ponudbi in se v času trajanja pogodbe ne spreminja.
Ponudnik na veljaven cenik prizna______ % popusta.
Seznam pripravili: Mitja Gašperlin, Jan Miklavčič, Damir Mahmutović
Datum, kraj: |  |  |  |  | Žig in podpis ponudnika:
_______________________________ |  |  |  |  | ____________________________

## 2 Klicni center
Ponudnik |  |  | Naročnik: | [5 empty] | OBR - 2
________________________________ |  |  | BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
________________________________ |  |  | Strahinj 99
________________________________ |  |  | 4202 Naklo
PREDRAČUN ZA 24 URNI KLICNI CENTER IN REŠEVANJE IZ DVIGAL št.________
Z.Š. | Storitev | Opis | EM | Cena EM v EUR brez DDV | Vzdrževalno obdbje (leta) | Vrednost celotnega vzdrževalnega obdobja v EUR brez DDV | % popusta | Vrednost popusta v EUR brez DDV | Vrednost EUR z odštetim popustom
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4x5/100 | 7=4-6
1. | Klicni center | Klicni center s 24 urnim, 7 dni v tednu, zagotovljenim reševanjem potnikov v dvigalu. Ponudnik skrbi za vzdrževanje sistema klicne povezave ter preverja skladnost s predpisanimi merili o reševanju ujetih potnikov. | 1 leto |  | 4
SKUPAJ vrednost EUR brez DDV s popustom
DDV _________ %
SKUPAJ vrednost EUR z DDV
Ponudnik mora v skopu predračuna brezplačno zagotoviti:
Redni pregled in test delovanja sistema.
Dežurni klicni center in dežurno službo za reševanje 24 ur na dan 7 dni na teden.
Reševanje ujetih potnikov v dvigalu v najkrajšem možnem času, najkasneje 2 uri od sporočenega zastoja dvigala.
Beleženje prijav zastojev dvigal in vodenje evidence ter informiranje o vzroku zastoja
Na zahtevo naročnika ponudnik enkrat letno izvede prikaz reševanja ujetih potnikov v dvigalu.
Stroški reševanja ujetih potnikov se zaračunajo po veljavnem ceniku, ki ga ponudnik priloži tej ponudbi in se v času trajanja pogodbe ne spreminja.
Ponudnik na veljaven cenik prizna______ % popusta.
Seznam blaga pripravil: Mitja Gašperlin, Jan Miklavčič, Damir Mahmutović
Datum, kraj: |  |  |  |  | Žig in podpis ponudnika:
_______________________________ |  |  |  |  | ______________________